附件3：

产品基本情况介绍

报名公司名称：                                          	                  日期：	        年         月      日

| 序号 | 种类 | 品牌 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注（生产厂家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密滤芯 |  | 材质： PP ；过滤精度：5um20寸 | 12 | 个 |  |  |
| 2 | 反渗透滤芯 |  | 25℃单支产水量250L/H，脱盐率≥99%复合膜 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 增强过滤滤芯 |  | PP 过滤精度：5um，10寸 | 52 | 个 |  |  |
| 4 | 增强过滤滤芯 |  | 颗粒活性碳，10寸 | 52 | 个 |  |  |
| 5 | 精制石英砂 |  | 二氧化硅，粒径：8-10毫米，二氧化硅含量≥98％ | 200 | 公斤 |  |  |
| 6 | 净水活性炭 |  | 椰壳净水活性炭碘值≥1000 | 200 | 公斤 |  |  |
| 7 | 软化树脂 |  | 纳型阳离子树脂，国标新树脂（非旧树脂再生型），体积交换容量≥1.8mmol/mL | 150 | 公斤 |  |  |
| 8 | 再生盐 |  | 软化专用再生盐，氯化钠≥97％，含水量≤0.8％，水不容物≤0.2％，过滤精度：0.22μm | 300 | 公斤 |  |  |
| 9 | 供水回流过滤滤芯 |  | 过滤精度：0.22μm，外形直径：69㎜，外形长度：20寸，过滤材质：聚丙烯熔喷超细纤维，中柱及外框材质：高强度聚丙烯 | 12 | 个 |  |  |
| 10 | 现场更换 |  | 两人 |  |  |  |  |
| 11 | 第三方水质检测 |  | 参照CJ94-2005标准 | 次 | 1 |  |  |
| 12 | 税 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：本次报价只作为此次市场调研参考。